## PRESUPUESTO
H.AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
OBRA: | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAPULINES (1ERA ETAPA)
CALLE: | AVENIDA DEL DESIERTO |  |  |  | LICITACION: LO-EST-245800030-25-2022
COLONIA: | COMUNIDAD DEL CAPULINES
ZONA: | ZONA NO DELEGACIONAL, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
CLAVE | DESCRIPCION | UNI | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
LINEA DE 6" DE DIAMETRO
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 1382.9 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
1000 20 | TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR A 5 CENTÍMETROS COMO MÍNIMO, INCLUYENDO CORTES TRANSVERSALES CONORME A LA MEDIDA DE LAS LOSAS EXISTENTES, PARA LA REALIZACIÓN DEL CALAFATEO UNA VEZ REPUESTO EL PAVIMENTO. | ML | 2294 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
1000 04 | RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL ESPESOR QUE RESULTE EL PAVIMENTO EXISTENTE, A MANO O CON MÁQUINA, INCLUYE ACAMELLONADO. | M3 | 120.4 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
1010 02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 924.3 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
1020 02 | EXCAVACIÓN EN ROCA EN SECO HASTA 2 M DE PROF. ZONA B | M3 | 396.1 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
No catalogado | CAMA DE ARENA DE 10 DE ESPESOR, PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO | M3 | 138.3 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
No catalogado | SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, SEGÚN PRECIOS DE LISTA DE TUBO HID. ANG RD-26 DE 4" (100 MM) DE DIAMETRO. | ML | 1057 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
8005 06 | SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, SEGÚN PRECIOS DE LISTA DE TUBO HID. ANG RD-26 DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO. | ML | 1120 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
| INSTALACIÓN Y PRUEBA DE HEMETICIDAD DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, PVC RD-26, PRESIÓN DE TRABAJO 11 KG/CM2, DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA-CONAGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE 4" DE DIÁMETRO (100 MM.), CONEXIÓN ESPIGA CAMPANA C/12 MTS. INCLUYE ACARREOS DE TUBERÍA Y AGUA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS DE DESCENSO Y NIVELACIÓN DE LA TUBERÍA. | ML | 1057 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
2040 03 | INSTALACIÓN Y PRUEBA DE HEMETICIDAD DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, PVC RD-26, PRESIÓN DE TRABAJO 11 KG/CM2, DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA-CONAGUA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE 6" DE DIÁMETRO (150 MM.), CONEXIÓN ESPIGA CAMPANA C/12 MTS. INCLUYE ACARREOS DE TUBERÍA Y AGUA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS DE DESCENSO Y NIVELACIÓN DE LA TUBERÍA. | ML | 1120 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
SUMININISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS DE PVC, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y POSTERIOR OPERACIÓN …
No catalogado | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 6" X 6" DE DIAMETRO, DE PVC, INCLUYE TORNILLERIA, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
No catalogado | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° X 6" DE DIAMETRO, DE PVC: PARA TUBERIA DE PARED ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE Y/O ANULARMENTE, DE JUNTA HERMÉTICA: INCLUYE EMPAQUE. | PZA | 1 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
No catalogado | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° X 6" DE DIAMETRO, DE PVC: PARA TUBERIA DE PARED ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE Y/O ANULARMENTE, DE JUNTA HERMÉTICA: INCLUYE EMPAQUE. | PZA | 3 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
No catalogado | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 22° X 6" DE DIAMETRO, DE PVC: PARA TUBERIA DE PARED ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE Y/O ANULARMENTE, DE JUNTA HERMÉTICA: INCLUYE EMPAQUE. | PZA | 4 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
No catalogado | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE P.V.C., DIAMETRO 150 MM X 100 MM (6"X4") | PZA | 1 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
MACROMEDIDORES
8039 01 | SUMINISTRO DE MEDIDOR PARA POZO COMPLETO L.A.B. FABRICA, CUERPO FABRICADO EN CEDULA 40 Y ALETAS DIRECTRICES DE ACERO AL CARBÓN, MODELO MSLT-SGH O TIPO PROPELA CUERPO LISO TUBO C 40 DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
2175 02 | INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE PROPELA, INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUES EXTREMOS BRIDADOS DE 6" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO
8035 05 | SUMISTRO DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO. | PZA | 1 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
2160 07 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO. | PZA | 1 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
8035 04 | SUMISTRO DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 101 MM (4") DE DIÁMETRO. | PZA | 1 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
2160 06 | INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 101 MM (4") DE DIÁMETRO. | PZA | 1 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
ARROPES, RELLENOS Y ACARREOS
No catalogado | ARROPE CON ARENA HASTA 20 CM ARRIBA DE LOMO DE TUBO, PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. | M3 | 448.3 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
1131 05 | RELLENO CON MATERIA PROD. DE EXCAVACIÓN AL 90 % PROCTOR. | M3 | 173.3 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
1131 06 | RELLENO CON MATERIA DE BANCO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR. | M3 | 404.4 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
9000 04 | ACARREO 1ER KM DE MATERIAL COMÚN EXCEPTO ROCA PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, AREAS METROPOLITANAS. | M3 | 751 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
9001 04 | ACARREO 1ER KM DE ROCA, EN LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, AREAS METROPOLITANAS. | M3 | 596.8 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
9002 04 | ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1° DE MATERIAL COMÚN EXCEPTO ROCA PRODUCTO DE EXCAVACIÓN (4 KM), EN LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, AREAS METROPOLITANAS. | M3-KM | 7510 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
9003 04 | ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1° DE ROCA PRODUCTO DE EXCAVACIÓN (4 KM), EN LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, AREAS METROPOLITANAS. | M3-KM | 5968 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
No catalogado | PRUEBA PROCTOR EN RELLENOS Y BASE HIDRÁULICA. | PRUEBA | 97 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
OBRAS COMPLEMENTARIAS …
2240 02 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M | CAJA | 1 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
2243 02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO, SENCILLO DE 1.10 CON CANAL DE 4" | PZA | 1 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
2244 03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE FIERRO FUNDIDO DE 50 CM X 50 CM, PESO 55 KG | PZA | 1 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
1001 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA (GRAVA CEMENTADA DE 3/4" A FINOS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPITIMA DEL MATERIAL, ASÍ COMO SU ACARREO, SOBREESPESORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS). | M3 | 120.4 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
1001 08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, COMPACTADA AL 95 % DE LA PRUEBA MARSHALL ALTO DESEMPEÑO Y 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE IMPREGNACIÓN DE LA BASE, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA PARA EL TENDIDO DE CARPETA Y TODOS LOS ACARREOS DE MATERIALES PÉTREOS, ASFÁLTICOS Y MEZCLAS. | M3 | 80.3 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
No catalogado | TRÁMITES Y PERMISOS | LOTE | 1 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
|  |  |  | SUMA | 0
|  |  |  | 16%IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
TOTAL CON LETRA (INCLUYE I.V.A.):