## CAT
H.AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
OBRA: | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MELADA
CALLE: | VARIAS |  |  |  | LICITACION: LO-EST-245800030-26-2022
COLONIA: | COMUNIDAD DE LA MELADA
ZONA: | DELEGACION DE BOCAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI
CLAVE | DESCRIPCION | UNI | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
LINEA DE 3" DE DIAMETRO
1005 01 | LIMPIA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO Y/O PAVIMENTO PARA INTRODUCCIÓN DE TUBERÍA DE CUALQUIER DIÁMETRO Y/O OBRAS ADICIONALES, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y MARCANDO EL EJE CON CAL. INCLUYE PUENTES, ESTACAS, CUADRILLA TOPOGRÁFICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. INCLUYE LA LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO Y AL FINAL DE LA OBRA. | M2 | 1021.2 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
2160 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO …
2160 05 | DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO. | PZA | 3 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
2240 00 | CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES…
2240 02 | TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M. | CAJA | 3 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
2243 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS…
2243 02 | SENCILLOS DE 1.10 M. CON CANAL DE 100 MM. (4"). | PZA | 3 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
2244 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS C/ TAPA, DE…
2244 01 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 97 KG. | PZA | 3 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
8068 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO ESTÁNDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2)
8068 08 | TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA 3" (75 MM) DE DIAMETRO. | ML | 1702 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
8068 17 | CODO DE 90º X 3" | PZA | 4 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
8068 27 | CODO DE 45º X 3" | PZA | 4 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
8068 42 | COPLE LISO 3" | PZA | 1 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
8068 83 | TAPON 3" | PZA | 1 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
No catalogado | CODO DE 22º X 3" | PZA | 5 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
8022 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (150 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM-A126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURA EPÓXICA…
8022 01 | CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1/16" DE 1/2" DE DIÁMETRO. CON CAPACIDAD DE VENTEO DE 6 PCM A 150 PS | PZA | 3 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
8035 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA…
8035 03 | DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO. | PZA | 3 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
TRABAJOS DIVERSOS
No catalogado | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SILLETAS DE CONCRETO DE .20 X .20 X .40 M. F`C=150 KG/CM2 | PZA | 85 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
No catalogado | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y TERMINACIÓN DE LA MISMA Y A SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISIÓN. | M2 | 1021.2 |  | 0
P.U. CON LETRA:.(
).
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | IVA |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
TOTAL CON LETRA (INCLUYE I.V.A.):